附件2

河池市人民医院条码打印式识别腕带采购

需求概况

| 序号 | 项目名称 | 采购需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | - 成人条码打印式识别腕带：宽25mm*长260mm - 儿童条码打印式识别腕带：宽25mm*长200mm - 新生儿条码打印式识别腕带：宽25mm*长145mm |
| 2 | 腕带颜色 | 成人：蓝色、红色； 儿童：蓝色、红色； 新生儿：蓝色、红色、粉色。 |
| 3 | 卡扣颜色 | - 白色、蓝色 |
| 4 | 材料 | 环保纳米软胶+ 表面涂层，材料柔软，佩戴舒适，表面抗菌耐刮不掉色， |
| 5 | 腕带防护 | - 防酒精、防碘酒、防肥皂、防水、防血液、防洗涤碱液 |
| 6 | 字体保存时间 | - 自然状态下保存半年以上 |
| 7 | 佩戴方式 | - 一次性双头锁扣或单头锁扣 |
| 8 | 打印方式 | - 热敏打印 |
| 9 | 匹配打印机 | - 得实DL-2200打印机、新北洋BTP-L520H打印机 |
| 注：以上采购需求概况的参数、用途仅供参考，最终采购的产品以议价比选的结果为准。 |  |  |